Dicroismo Circolare – Denaturazione BLG (EXP – 08)
Video 01
Spiegazione Teorica:

- Obbiettivo: Studio della Denaturazione della Betalattoglobulina (BLG) ottenuta tramite Cloruro di Guadininio (GuHCl) in soluzione acquosa (Tampone Fosfato);
- Per questo esperimento si osserverà il processo di Denaturazione tramite il fenomeno di Dicroismo Circolare. Quello che si andrà ad anallizzare è la variazione dell’ Elletticità a diverse concentrazioni di denaturante;
- L’obbiettivo finale è quello di andare a confrontare il risultato ottenuto per l’energia libera di Ghibs con il valore ottenuto durante l’esperimento di Fluorescenza sempre sulla denaturazione della BLG.

- Il Dicroismo Circolare fa uso di luce polarizzata circolarmente destra ( che chiameremo l.p.c.DX) e luce polarizzata circolarmente sinistra (l.p.c.SX) in maniera alternata;
- In sostanza l’esperimento consiste nell’andare a studiare la differenza di Assorbanza della soluzione, la quale verrà ec %DELTA G_{D}^{ H_{2}O} = m cdot C_{mid} citata con Luce Polarizzata a differenti lunghezze d’onda;
- In particolare, in questo caso si andrà a utilizzare radiazioni di eccitazione ricadenti nel range del FarUV (190 – 260 nm);
- Quello che poi si ottiene tramite il software del computer dall’Assorbanza è l’Elletticità Molare (ϑ), la quale però andrà divisa per la concentrazione di BLG per ottenere l’Elletticità Molare Residua (ϑR);

Svolgimento Effettivo:

- Operativamente, come primo passo, va calcolata la Concentrazione dello Stock iniziale ( Ci v CSTOCK ) di proteina BLG;
- Per ricavarla si utillizzerà la formula di conservazione della massa e la legge che lega l’Assorbanza alla Concentrazione, avendo ε = 17600 M-1cm-1 ;
- Formule:
CiVi = CfVf	Dove:	- Ci = concentrazione dello Stock / - Vi = volume dello Stock / - Cf = concentrazione della soluzione diluita / - Vf = concentrazione della soluzione diluita
A = εCl	Dove:	- A = assorbanza / - ε = coefficente di estensione molare / - C = concentrazione / - l = lunghezza cammino ottico

- Ottenuta così la concentrazione iniziale dello Stock bisogna andare a preparare diversi campioni a identica Concentrazione di BLG (CBLG = 3 μM), ma con diversa Concentrazione di Denaurante (CGuHCl);
- Otteniamo così diversi campioni a partire dal campione di Proteina Nativa (CguHCl = 0 M) fino a una Concentrazione di denaturante pari a 5 M;
- Creare poi allora una Tabella Teorica con le varie Concentrazioni e Volumi per ogni campione, sia di BLG che di GuHCl che di Tampone Fosfato;
- La concentrazione di proteina come il suo volume devono rimanere fissi e bisogna anche inserire la Massa di GuHCl tenendo conto della sua densità pari a dGuHCl = 1.187 g/l;
- Per i calcoli usare sempre la legge di conservazione della Massa e tener conto che la Concentrazione di Stock del Cloruro di Guadininio e pari a 8 M;
- Il Volume finale di ogni campione deve essere di circa 2000 μl;
- ATT!! Anche in questo caso, come per l’esperimento di Fluorescenza, la cuvetta da utilizzare per i diversi campioni deve essere quella di Quarzo, così da non tagliare la radiazione Ultravioletta.

- Per la misura bisogna analizzare ogni campione a diverse lunghezza d’onda di eccitazione (λ);
- L’Elletticità Molare Residua (ϑR) è legata infatti alla differenza di Assorbanza ΔA tra la l.p.c.DX e la l.p.c.SX;
- Quello che si ottiene sono delle curve specifiche soggette a parecchio rumore;
- ATT!! I valori che si ottengono possono essere anche Negativi. Difatti il valore negativo è dovuto dal fatto che una delle due luci polarizzate circolarmente venga assorbita maggiormente rispetto all’altra;
- La curva di Denaturazione, all’inizio, ha una struttura ben definita, la quale è legata alle strutture interne della proteina (ovvero le α-eliche o i β-sheet), poi, pianpiano, la proteina tende ad aprirsi ed ad appiattirsi;
- Difatti vi è una perdita della struttura ordinata e compatta e scindendosi sempre di più, la proteina tenderà ad assorbire la l.p.c.DX e la l.p.c.SX in maniera circa euguale;
- In questo modo, siccome ϑ è legata direttamente alla differena ΔA, la curva tenderà ad azzerarsi assieme ad essa;
- Si otterranno così curve sempre più piatte e tendenti allo zero, in quanto la proteina sarà sempre più denaturata e quindi “piatta”.

Parte di Analisi Dati:

- Ogni curva va quindi divisa per la Concentrazione propria di proteina così da ottenere la elletticità Residua;
- Anche perché si commettono sempre degli errori sui volumi inseriti in ogni campione. In questo modo le concentrazioni effettive saranno leggermente diverse l’una dall’altra;
- Dividendo così ogni curva per la sua Concentrazione si va a correggere questi errori sperimentali;
- Tuttavia nel Dicroismo Circolare basta un minimo errore sulla concentrazione per andare a sfalzare i dati finali;
- A quel punto si deve sceglere una lunghezza d’onda di riferimento (es. 224nm) o un range di lunghezze, e riportare in un grafico la Elletticità Molare Residua [ϑR]224nm calcolata per quella lunghezza d’onda in funzione della concentrazione di Denaturante CGuHCl ;
- La curva ottenuta è una Sigmoide e bisogna eseguire un fit come per l’esperimento sullo studio del processo di denaturazione tramite fluorescenza;
- Funzione di Fit: y = {{y} rsub {N} + {y} rsub {D} ⋅ {e} ^ {− M ⋅ left (C − x right )}} over {1 + {e} ^ {− M ⋅ left (C − x right )}}
dove M = m/RT;
- Dall’interpolazione vanno poi ricavati due parametri:
- m = parametro di cooperatività;
- Cmid = Concentrazione di MidPoint;
- In fine bisogna calcolare l’Energia libera di Ghibs di Denaturazione del processo, considerando come se il processo stesso stesse avvenendo in acqua;
  %DELTA G_{D}^{ H_{2}O} = m cdot C_{mid}
- Per concludere bisognerà confrontare i due risultati ottenuti nei due esperimenti riguardanti il processo di Denaturazione della Betalattoglobulina.